別記様式第４号

消防用設備等点検機器・工具保有一覧表

１　各設備共通

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇ドライバー |  |  |  |  |  |
| 〇プライヤー |  |  |  |  |  |
| 〇ペンチ |  |  |  |  |  |
| 〇スパナ |  |  |  |  |  |
| 〇ハンマー |  |  |  |  |  |
| 〇巻尺 |  |  |  |  |  |
| 防爆用安全工具 |  |  |  |  |  |
| 〇懐中電灯 |  |  |  |  |  |
| 〇「点検中」の標識板 |  |  |  |  |  |
| 〇脚立 |  |  |  |  |  |
| 〇安全帽 |  |  |  |  |  |
| 〇安全靴 |  |  |  |  |  |

２　消火器具

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇消火器保持具(ｸﾗﾝﾌﾟ台) |  |  |  |  |  |
| 〇キャップスパナ |  |  |  |  |  |
| 〇ボンベスパナ |  |  |  |  |  |
| 〇標準圧力計 |  |  |  |  |  |
| 消火薬剤回収袋 |  |  |  |  |  |
| 内部照明器・反射鏡 |  |  |  |  |  |
| 〇コンプレッサー |  |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |  |
| ビーカ |  |  |  |  |  |
| 比重浮ひょう |  |  |  |  |  |
| ＰＨ試験紙 |  |  |  |  |  |
| 〇はかり |  |  |  |  |  |
| 耐圧試験機（保護枠含む） |  |  |  |  |  |
| ○ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| ガラス容器 |  |  |  |  |  |
| 湿度計 |  |  |  |  |  |

３　屋内消火栓設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 〇ピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 〇点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ○消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |

４　スプリンクラー設備（共同住宅用スプリンクラー設備）

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用 スパナ |  |  |  |  |  |

５　水噴霧消火設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 〇圧力計 |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |

６　泡消火設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 〇圧力計 |  |  |  |  |  |
| 〇ビーカ |  |  |  |  |  |
| 〇メスシリンダ |  |  |  |  |  |
| 〇泡試料コンテナ |  |  |  |  |  |
| 〇泡試料コレクタ |  |  |  |  |  |
| 〇はかり |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 〇透明プラスチック容器 |  |  |  |  |  |
| 〇糖度計 |  |  |  |  |  |
| 〇電導率計 |  |  |  |  |  |
| ○消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |

７　不活性ガス消火設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇液化ガスレベルメータ |  |  |  |  |  |
| 〇はかり |  |  |  |  |  |
| 〇専用スパナ |  |  |  |  |  |
| 〇試験用ガス |  |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  |  |  |  |  |
| 空気呼吸器 |  |  |  |  |  |
| 〇キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  |

８  ハロゲン化物消火設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇液化ガスレベルメータ |  |  |  |  |  |
| 〇はかり |  |  |  |  |  |
| 〇専用スパナ |  |  |  |  |  |
| 〇試験用ガス |  |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  |  |  |  |  |
| 〇キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  |
| ハロンアナライザ |  |  |  |  |  |

９  粉末消火設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇はかり |  |  |  |  |  |
| 〇専用スパナ |  |  |  |  |  |
| 〇試験用ガス |  |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |  |
| 〇キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |
| 〇温度計 |  |  |  |  |  |
| 〇湿度計 |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  |

１０　屋外消火栓設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 〇ピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 〇点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ○消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |

１１　動力消防ポンプ設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タイヤゲージ |  |  |  |  |  |
| 〇比重計 |  |  |  |  |  |
| 〇直流電圧計 |  |  |  |  |  |
| 〇ピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| ○点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| ○消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |

１２　自動火災報知設備（共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備）

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇加熱試験器 |  |  |  |  |  |
| 〇加煙試験器 |  |  |  |  |  |
| 〇マノメータ |  |  |  |  |  |
| 〇空気注入試験器 |  |  |  |  |  |
| 〇メータリレー試験器 |  |  |  |  |  |
| 〇煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |  |
| 携帯用送受話器 |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 〇減光フィルター |  |  |  |  |  |
| 〇炎感知器用作動試験器 |  |  |  |  |  |

１３　ガス漏れ火災警報設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 〇加ガス試験器 |  |  |  |  |  |

１４　漏電火災警報器

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇漏電火災警報器試験器 |  |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |  |

１５　消防機関へ通報する火災報知設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 火災通報装置用試験装置 |  |  |  |  |  |

１６　非常警報器具及び設備（共同住宅用非常警報設備）

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |  |
| 〇インピーダンスメータ |  |  |  |  |  |

１７　避難器具

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇トルクレンチ |  |  |  |  |  |
| 〇検糸鏡 |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |

１８　誘導灯及び誘導標識

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇照度計 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |

１９　消防用水

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水槽用分銅付巻尺 |  |  |  |  |  |

２０　排煙設備（加圧防排煙設備）

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇加煙試験器 |  |  |  |  |  |
| 〇煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |

２１　連結散水設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇点検用消防ホース |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |

２２　連結送水管（共同住宅用連結送水管）

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 〇点検用消防ホース |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ○消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |
| ○配管耐圧試験機 |  |  |  |  |  |

２３　非常コンセント設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇交流電圧計 |  |  |  |  |  |
| クランプメータ |  |  |  |  |  |

２４　無線通信補助設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接続端子プラグ |  |  |  |  |  |

２５　非常電源（非常電源専用受電設備）

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇検電器 |  |  |  |  |  |

２６　非常電源（自家発電設備）

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧計・電流計 |  |  |  |  |  |
| 周波数計 |  |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 〇温度計 |  |  |  |  |  |
| 擬似負荷装置 |  |  |  |  |  |

２７　非常電源（蓄電池設備）

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇直流電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇直流電圧計 |  |  |  |  |  |
| 〇比重計 |  |  |  |  |  |
| ○温度計 |  |  |  |  |  |
| ○スポイト、取びん |  |  |  |  |  |
| ○トルクレンチ |  |  |  |  |  |
| 模擬負荷装置 |  |  |  |  |  |

２８　非常電源（燃料電池設備）

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ○比重計 |  |  |  |  |  |
| ○温度計 |  |  |  |  |  |

２９　配線

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 〇検電器 |  |  |  |  |  |

３０　総合操作盤

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 〇回路計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |

３１　パッケージ型消火設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇キャップスパナ |  |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ |  |  |  |  |  |
| ＰＨ試験紙 |  |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカー） |  |  |  |  |  |
| てこ秤式測定器 |  |  |  |  |  |
| 棒状温度計 |  |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |  |

３２　パッケージ型自動消火設備

| 器 具 名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有 | 他社保有 | 他社保有の場合の貸借先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| ○キャップスパナ |  |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ |  |  |  |  |  |
| ＰＨ試験紙 |  |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカー） |  |  |  |  |  |
| てこ秤式測定器 |  |  |  |  |  |
| 棒状温度計 |  |  |  |  |  |
| ○ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |  |
| ○加熱試験器 |  |  |  |  |  |

【追加資料】

次の試験器等については、校正年月日をご記入願います。

| 試 験 器 の 区 分 | 対象設備 | 校正時期 | 校正年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加熱試験器 | 自動火災報知設備等 パッケージ型自動消火設備 | １０年 |  |
| 加煙試験器 | 自動火災報知設備等 排煙設備 | １０年 |  |
| メーターリレー試験器 | 自動火災報知設備等 | ５年 |  |
| 煙感知器用感度試験器 | 自動火災報知設備等 | ３年 |  |
| 減光フィルター | 自動火災報知設備等 | ５年 |  |
| 炎感知器用作動試験器 | 自動火災報知設備等 | １０年 |  |
| 加ガス試験器 | ガス漏れ火災警報設備 | ３年 |  |